苏州市立医院分子诊断中心

肿瘤 NGS 平台设备清单　变更对照

底稿：9.12 版（szwzf）　·　本稿：9.13 版（郭鹏达）

一、分区结构的变化

9.13 版把分区由 8 间调整为 9 间，核心是三件事：破碎区并入文库制备区、扩增拆成一区与二区、电泳单独成间。

| 9.12 版（8 间） | 9.13 版（9 间） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 试剂准备间 | 试剂准备间 | 未变 |
| PCR2 样本制备区（组织） | PCR2 样本制备区（组织） | 未变 |
| PCR3 样本制备区（血浆） | PCR3 样本制备区（血浆） | 未变 |
| PCR4 破碎区 PCR5 文库制备区 | PCR4 文库制备区 | 两间合并：核酸片段化＋末端修复＋接头连接＋文库构建同区完成 |
| — | PCR5 扩增一区 | 原 PCR5 腾出，改作文库预扩增 |
| PCR6 杂交捕获区 | PCR6 杂交捕获区 | 步骤增加「纯化」 |
| PCR7 扩增区（捕获后扩增＋上机前质检） | PCR7 扩增二区（捕获后扩增） | 上机前质检移出 |
| PCR8 测序区 | PCR8 测序区 | 未变 |
| — | PCR9 电泳 | 新增分区，承接原 PCR7 的上机前质检 |

规模：60 行／104 台（件）　→　70 行／106 台（件）。净增 10 行、2 台（件）。

二、逐行对照

底色含义：绿＝新增，紫＝由其他分区调入，黄＝参数或数量修改（表内注明原值），红＝移出本区，无底色＝未变。「待补」标记表示厂商与型号尚未填写。

| 产品名称 | 建议厂商 | 建议规格型号 | 数量 | 用途 | 变更 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试剂准备间 试剂配制与分装 |  |  |  |  |  |
| 超净工作台 | 澳柯玛 | ACB-1300V | 1 | 试剂配制 | — |
| 纯水仪 | 锐思捷 | UNIQ-G1 | 1 | 实验用水制备 | — |
| 计时器 | 得力 | — | 1 | 流程计时 | — |
| 温湿度计 | 雨花泽 | YHZ-90191 | 1 | 环境监测 | — |
| 单道移液器 修改 | TIANGEN | 0.5-10µL／10-100µL／20-200µL／100-1000µL 原：型号 0.1-2.0µL／0.5-10µL／2-20µL／10-100µL／20-200µL／100-1000µL；数量 6 | 4 | 分子实验操作常规设备 | 修改 |
| PCR2样本制备区（组织） 组织前处理＋基因组 DNA 提取 |  |  |  |  |  |
| 计时器 | 得力 | — | 1 | 流程计时 | — |
| 温湿度计 | 雨花泽 | YHZ-90191 | 1 | 环境监测 | — |
| 单道移液器 修改 | TIANGEN | 0.5-10µL／10-100µL／20-200µL／100-1000µL 原：型号 0.1-2.0µL／0.5-10µL／2-20µL／10-100µL／20-200µL／100-1000µL；数量 6 | 4 | 分子实验操作常规设备 | 修改 |
| 八道移液器 | TIANGEN | 0.5-10 µL／5-50 µL／30-300 µL | 3 | 分子实验操作常规设备 | — |
| 高速离心机 | 湘仪 | HT165R | 1 | 纯化与分离 | — |
| 磁力架 | 碳环智造／世和（定制） | Mag-16W／MagSH-16-1.5mL | 2 | 磁珠纯化 | — |
| 生物安全柜（A2型） | 苏净安泰 | BSC-1304ⅡA2 | 1 | 开放性生物样本操作 | — |
| 恒温混匀仪 | 瑞诚仪器 | — | 1 | 温控孵育与混匀 | — |
| 荧光计 | Invitrogen（原厂） | Qubit 4.0 | 1 | 核酸／文库浓度测定 | — |
| PCR3样本制备区（血浆） 血浆分离＋游离 DNA 提取 |  |  |  |  |  |
| 计时器 | 得力 | — | 1 | 流程计时 | — |
| 温湿度计 | 雨花泽 | YHZ-90191 | 1 | 环境监测 | — |
| 单道移液器 修改 | TIANGEN | 0.5-10µL／10-100µL／20-200µL／100-1000µL 原：型号 0.1-2.0µL／0.5-10µL／2-20µL／10-100µL／20-200µL／100-1000µL；数量 6 | 4 | 分子实验操作常规设备 | 修改 |
| 八道移液器 | TIANGEN | 0.5-10 µL／5-50 µL／30-300 µL | 3 | 分子实验操作常规设备 | — |
| 冷冻离心机 | 湘仪 | H2050R | 1 | 血浆分离 | — |
| 高速离心机 | 湘仪 | HT165R | 1 | 纯化与分离 | — |
| 磁力架 | 碳环智造／世和（定制） | Mag-16W／MagSH-16-1.5mL／MagSH-16-5mL | 3 | 磁珠纯化 | — |
| 生物安全柜（A2型） | 苏净安泰 | BSC-1304ⅡA2 | 1 | 开放性生物样本操作 | — |
| 恒温混匀仪 | 瑞诚仪器 | — | 1 | 温控孵育与混匀 | — |
| 荧光计 | Invitrogen（原厂） | Qubit 4.0 | 1 | 核酸／文库浓度测定 | — |
| PCR4文库制备区 核酸片段化+末端修复＋接头连接＋文库构建 改名 PCR4破碎区 步骤 基因组 DNA 超声片段化 原「PCR4 破碎区」与「PCR5 文库制备区」合并为一间，片段化与建库同区完成 |  |  |  |  |  |
| 超声波破碎仪 | Covaris | M220 | 1 | DNA 片段化 | — |
| 制冰机 | 知信 | ZX-20X | 1 | 实验用冰制备 | — |
| 单道移液器 调入 | TIANGEN | 0.5-10µL／10-100µL／20-200µL／100-1000µL | 4 | 分子实验操作常规设备 | 调入 |
| 八道移液器 调入 | TIANGEN | 0.5-10 µL／5-50 µL／30-300 µL | 3 | 分子实验操作常规设备 | 调入 |
| PCR扩增仪 调入 待补 | — | — | 1 | 末端修复+接头连接 | 调入 |
| 漩涡振荡器 调入 待补 | — | — | 1 | 混匀 | 调入 |
| 掌式离心机 调入 待补 | — | — | 1 | 瞬时离心 | 调入 |
| 磁力架 调入 待补 | — | — | 2 | 磁珠纯化 | 调入 |
| 计时器 调入 待补 | — | — | 1 | 流程计时 | 调入 |
| 温湿度计 调入 待补 | — | — | 1 | 环境监测 | 调入 |
| 生物安全柜（A2型） 调入 待补 | — | — | 1 | — | 调入 |
| PCR5扩增一区 文库预扩增 改名 PCR5文库制备区 步骤 末端修复＋接头连接＋文库构建 原「PCR5 文库制备区」腾出，改作文库预扩增 |  |  |  |  |  |
| 温湿度计 | 雨花泽 | YHZ-90191 | 1 | 环境监测 | — |
| 漩涡振荡器 | 华大智造 | Top-Mix | 1 | 混匀 | — |
| 掌式离心机 | 华大智造 | Top-Spin | 1 | 瞬时离心 | — |
| PCR扩增仪 | 东胜龙 | ETC-821M | 1 | 文库孵育／文库扩增 | — |
| 磁力架 | 碳环智造／世和（定制） | Mag-16W／MagSH-96-0.2mL＋辅助支架 | 2 | 磁珠纯化 | — |
| 96孔磁力架（八排管） | 碳环智造 | Mag-96A | 1 | 磁珠纯化（96 孔） | — |
| 荧光计 | Invitrogen（原厂） | Qubit 4.0 | 1 | 核酸／文库浓度测定 | — |
| 计时器 修改 待补 | — | — 原：厂商 得力；型号 — | 1 | 流程计时 | 修改 |
| PCR6杂交捕获区 纯化+探针杂交＋磁珠捕获 步骤 探针杂交＋磁珠捕获 |  |  |  |  |  |
| 计时器 | 得力 | — | 1 | 流程计时 | — |
| 温湿度计 | 雨花泽 | YHZ-90191 | 1 | 环境监测 | — |
| 掌式离心机 | 华大智造 | Top-Spin | 1 | 瞬时离心 | — |
| 单道移液器 修改 | TIANGEN | 0.5-10µL／10-100µL／20-200µL／100-1000µL 原：型号 0.1-2.0µL／0.5-10µL／2-20µL／10-100µL／20-200µL／100-1000µL；数量 6 | 4 | 分子实验操作常规设备 | 修改 |
| 八道移液器 | TIANGEN | 0.5-10 µL／5-50 µL／30-300 µL | 3 | 分子实验操作常规设备 | — |
| PCR扩增仪 | 东胜龙 | ETC-821M | 1 | 文库孵育／文库扩增 | — |
| 垂直混匀仪 | 拓赫 | HS-3 | 1 | 杂交孵育混匀 | — |
| 高速离心机 | 湘仪 | HT165R | 1 | 纯化与分离 | — |
| 磁力架 | 碳环智造／世和（定制） | Mag-16W／MagSH-96-0.2mL＋辅助支架／MagSH-16-1.5mL | 3 | 磁珠纯化 | — |
| 96孔磁力架（八排管） | 碳环智造 | Mag-96A | 1 | 磁珠纯化（96 孔） | — |
| 恒温混匀仪 | 瑞诚仪器 | — | 1 | 温控孵育与混匀 | — |
| 真空离心浓缩干燥仪 | 待定 | 待定 | 1 | 捕获后样本与文库浓缩 | — |
| 荧光计 | Invitrogen（原厂） | Qubit 4.0 | 1 | 核酸／文库浓度测定 | — |
| PCR7扩增二区 捕获后扩增 改名 PCR7扩增区 步骤 捕获后扩增＋上机前质检 原「PCR7 扩增区」，上机前质检移出 |  |  |  |  |  |
| 计时器 | 得力 | — | 1 | 流程计时 | — |
| 温湿度计 | 雨花泽 | YHZ-90191 | 1 | 环境监测 | — |
| 单道移液器 修改 | TIANGEN | 0.5-10µL／10-100µL／20-200µL／100-1000µL 原：型号 0.1-2.0µL／0.5-10µL／2-20µL／10-100µL／20-200µL／100-1000µL；数量 6 | 4 | 分子实验操作常规设备 | 修改 |
| PCR扩增仪 | 东胜龙 | ETC-821M | 1 | 文库孵育／文库扩增 | — |
| 磁力架 | 世和（定制） | MagSH-16-1.5mL | 1 | 磁珠纯化 | — |
| 荧光计 | Invitrogen（原厂） | Qubit 4.0 | 1 | 核酸／文库浓度测定 | — |
| 全自动毛细管电泳仪 移出 移至 PCR9 |  |  |  |  |  |
| PCR8测序区 上机测序＋数据分析 |  |  |  |  |  |
| MGISEQ-2000 基因组测序仪 | 华大智造 | MGISEQ-2000 | 1 | 基因测序 | — |
| 分析解读一体机 | 华大基因 | Halos 一体机 | 1 | 数据分析与报告解读 | — |
| 服务器 | 世和（定制） | 待定 | 1 | 生信分析与数据存储 | — |
| 抽湿机 | 欧井 | OJ-501E | 1 | 环境湿度控制 | — |
| PCR9电泳 上机前质控 新增分区 新增分区，承接原 PCR7 的上机前质检 |  |  |  |  |  |
| 计时器 新增 | 得力 | — | 1 | 流程计时 | 新增 |
| 温湿度计 新增 | 雨花泽 | YHZ-90191 | 1 | 环境监测 | 新增 |
| 单道移液器 新增 | TIANGEN | 0.5-10µL／10-100µL／20-200µL／100-1000µL | 4 | 分子实验操作常规设备 | 新增 |
| 全自动毛细管电泳仪 新增 | 浙江光鼎 | Qsep1 | 1 | 文库片段分布分析 | 新增 |

苏州市立医院分子诊断中心

二〇二六年九月十四日